　　　　　大覚寺放生池測量調査報告書

　　　　　　　　　　　　　平成１４年１０月

　　　　　　　　　　　　ソウギョ・バスターズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　測量班

1. 概　要

　　位置　京都市右京区嵯峨大沢町４　　大覚寺大沢池地先

　　測量調査目的　大沢池景観修復の為の事前測量調査（大沢池環境管理プロジェクト）
　　　　　　　　　放生池水深調査および樹木位置測定調査のための基礎データ収集

　　既存資料　平成13年作製　縮尺 1/500　大沢池現況平面図（ソウギョ・バスターズ）
　　　　　　　作成年月日不詳 縮尺 不明 　大覚寺案内図
　　　　　　　B.M＝10.230 m 大沢池岸土留杭上面

2. 放生池水深測量調査・岸部断面測量調査方法

　　　　　トラバー点確認　 平成１３年設置済みトラバー点確認測量
　　　　　縦断線形　　　　 最大幅を基準線とする直線
　　　　　横断測点決定方法　　選点図面上で作業量を推定して決定---4 本
　　　　　池部測量調査方法　　5 mスタッフ（箱尺）による水面からの水深測定方法
　　　　　岸部断面測量方法　　測量2 mポール 2 本によるポール横断測量

3. 測量成果

測定諸元

　　　　　放生池外周　　 　　　　　150 ｍ
　　　　　放生池最大幅　　　 　　　 47 ｍ
　　　　　放生池 N.W.L ＝ 9.76 m
　　　　　放生池最大水深　　　　　　0.89 m （ヘドロ上部まで）・・EL= 8.87 ｍ
　　　　　放生池最大水深　　　　　　0.92 m （ヘドロ下部まで）・・EL= 8.84 ｍ
　　　　　放生池最大ヘドロ深さ 　　 0.08 m

測量図

　　　　　放生池平面図 1/200 　　・・・・・・・・・1枚
　　　　　横断図　　 1/200・1/100・・・・・・・・・1枚
　　　　　大覚寺案内図 1/500 　　　・・・・・・・・1 枚

4. 主要作業内容

測量

平成 14 年 8 月 31 日（土）晴れ　午前 9 時 30 分 ～午後 4 時
　　　　　　　川口、小沼、学生 7 名
　　　　　1）五社神社トラバー点設置
　　　　　2）天神島トラバー点設置
　　　　　3）放生池外周トラバー点確認測量
 トラバー点　選点方法・・巻尺で10ｍを計測して設置する。
同時に選点図に現地でプロットする。
　　　　　　　　　1)　現地および現況平面図の精査
　　　　　　　　　2)　B.Mの調査および選点・・大沢池岸土留杭上面 EL＝10.230と決定
　　　　　　　　　3)　縦・横断法線の検討・・最大幅を基線とする直線と決定
　　　　　4）放生池 N.W.L 測定・・・B.M－0.47 ｍ
　　　　　5）大覚寺案内図縮尺決定のための確認測量
　　　　　　　　1）本堂舞台を測定・・・・・ 14.95 ｍ（確定）
　　　　　　　　2）宝塔階段上部を測定・・・ 15.21 ｍ（検測）

平成 14 年 9 月 1 日（日）晴れ　午前 9 時 30 分 ～午後 3 時
　　　　　　　春田、小沼、学生 7 名
　　　　　1）放生池水深測量
2）放生池岸部断面測量

整理・図化

平成 14 年 9 月 1 日（日）～16 日（月）
　放生池現況平面図作成
　大覚寺案内図縮尺決定作業

5. 考　察

　　(1) 平面図について

　　平成13年作製大沢池現況平面図のCAD図面化を行った。
　　（ラスター・データをベクトル・データに変換）
　　CAD 図面を利用して放生池詳細現況平面図を作製した。

横断測量測点間隔はおおよそ10 m で行い、水深測定間隔は 10 m ピッチで行なった。

　　(2) 大覚寺案内図について

　　　　課題：縮尺（スケール）が不明確であった。
　　　　対処：本堂舞台を測定した。14.95 m。
　　　　　　　検測箇所として宝塔階段上部を測定した。15.21 m。

方法：案内図CAD図面を読み込み測定済みの本堂舞台の距離がCAD上で
　　14.95 m となるようにCAD図面の縮尺を調整した。
　　一回目の確認作業によりCAD上で表示された距離と実測値との比率
　　を計算することにより二回目のCAD図面の縮尺調整により縮尺を決定
した。
結果：CAD図面（DXFファイル）の縮尺が 1/871 であった。
誤差：検測場所でのCAD上の距離と測定結果の誤差が0.10 m であった。

今後の課題

1）放生池詳細現況平面図で行ったCAD上でトレースすることによる大沢池詳細図
（CAD図面）の作成。
    2）大覚寺案内図 CAD 図面の CAD 図面上でのトレース
3）放生池CAD図面上からトラバー点の座標データが読み取り可能かどうかの判定
4）樹木位置の座標化
5）大覚寺案内図と大沢池現況平面図とCAD図面上での合成

7. 測量調査使用機材
1. スタッフ（箱尺）--------------1本・・・・・購入済み
2. 巻尺（30m エスロン）----------1本・・・・・借用
3. 切刀ハンマー（1ｋｇ）---------2本・・・・・購入済み
4. コノエ鋲（10cm）-------------15本・・・・・購入済み
5. ロープ-----------------------200ｍ・・・・・購入済み
6. 測量 2 m ポール---------------2本・・・・・購入済み
7. コンベックス・・・・・・・・・・・・・・・・持参
8. CAD（HO-CAD、JW-CAD）