## 大沢池水深データ
京都大覚寺大沢池総貯水量、総ヘドロ量試算					2003/9/30		測量班：	川口俊雄

大沢池測定データ	大沢池 N.W.L＝		9.85	m	平成13年	８月測定	（B.M＝	10.230	ｍ）	最大水深	N.W.L -	2.38	m	最大ヘドロ厚		0.90	m

大沢池
2001/8/19	No.7		No.6		No.5		No4		No.3		No.2		No.1		No.0
	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下

				9.05	8.89
				8.90	8.76
				8.80	8.57	9.10	9.10					9.07	9.07
			8.93	8.93	8.85	8.85	8.65	8.28	8.71	8.40	8.58	8.25	8.92	8.92	8.70	8.50
	8.82	8.70	8.80	8.75	8.58	8.51	8.59	8.22	8.61	8.21	8.37	8.05	8.63	8.38	8.55	8.42
	8.51	8.51	8.64	8.59	8.39	8.35	8.45	8.14	8.43	8.05	8.37	8.05	8.50	8.23	8.48	8.22
	8.35	8.15	8.50	8.40	8.38	8.03	8.38	8.10	8.38	8.08	8.20	7.79	8.34	8.10	8.34	8.17
	8.33	8.07	8.43	8.32	8.28	8.00	8.29	8.02	8.30	7.88	8.08	7.69	8.17	7.81	8.46	8.46
余水吐					樋門
	8.35	8.05	8.25	8.03	8.20	7.85	8.20	7.85	8.18	7.68	8.10	7.33	8.07	7.53
	8.43	7.89	8.30	8.05	8.25	7.91	8.20	7.83	8.08	7.48	8.00	7.37	8.03	7.41
	8.56	8.27	8.30	8.01	8.12	7.83	8.15	7.62	8.00	7.18	7.80	7.14	7.93	7.30
			8.30	7.85	8.10	7.71	8.05	7.53	7.93	7.08	7.76	6.99	8.02	7.47
			8.58	8.55	8.10	7.75	8.05	7.30	7.85	6.95	7.47	6.65
				8.24	7.79	8.00	7.38	8.15	8.15	8.25	8.25
				8.68	8.68
				大沢池
				総平均地盤高
ヘドロ上部平均地盤高	8.48		8.50		8.35		8.41		8.31		8.09		8.29		8.60			8.38	ヘドロ上部
ヘドロ下部平均地盤高		8.23		8.35		8.11		8.04		7.85		7.60		7.91		8.47		8.07	ヘドロ下部

放生池測定データ	平成14年	9月測定		最大水深	N.W.L -	0.98	m	最大ヘドロ厚		0.08	m
放生池
2002/9/1	A		B		C		D
	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下	ヘドロ上	ヘドロ下

	9.46	9.38	9.36	9.36	8.91	8.91	8.96	8.96
	9.16	9.16	9.21	9.21	8.92	8.92	9.10	9.10
	9.00	9.00	9.21	9.21	9.06	9.05	9.19	9.19
	8.87	8.84			9.16	9.12	9.28	9.28
				放生池
				総平均地盤高
ヘドロ上部平均地盤高	9.12		9.26		9.01		9.13			9.13	ヘドロ上部
ヘドロ下部平均地盤高		9.10		9.26		9.00		9.13		9.12	ヘドロ下部

大沢池面積	31,822	㎡	平成15年	9月測定	HO-CAD

	よって大沢池 N.W.L を基準とした場合				平均水深＝		1.47	m	よって大沢池 B.M を基準とした場合				平均水深＝		1.85	m
				平均ヘドロ厚さ＝		0.31	m					平均ヘドロ厚さ＝		0.31	m
				総貯水量＝		46,820	m3					総貯水量＝		58,913	m3
				総ヘドロ量＝		9,860	m3					総ヘドロ量＝		9,860	m3

放生池面積	1,571	㎡	平成15年	9月測定	HO-CAD

	よって大沢池 N.W.L を基準とした場合				平均水深＝		0.72	m	よって大沢池 B.M を基準とした場合				平均水深＝		1.10	m
				平均ヘドロ厚さ＝		0.01	m					平均ヘドロ厚さ＝		0.01	m
				総貯水量＝		1,128	m3					総貯水量＝		1,725	m3
				総ヘドロ量＝		16	m3					総ヘドロ量＝		16	m3

大沢池外周	699.17	m	HO-CAD
放生池外周	149.38	m	HO-CAD	(共通部分	51.47	m）
合計距離	797.08	m